ตลาดสดบ่อล้อ

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

ข้อมูล ณ วันที่   30  มกราคม พ.ศ. 256๖

| ประเภท | ตลาดประเภทที่ 1 | ผลการประเมิน |
| --- | --- | --- |
| ตลาดประเภทที่ 1 ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร | 1.ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร อย่างน้อย 1 ทาง | ตามเกณฑ์ |
|  | 2.ตัวอาคารตลาดทำด้วยวัสดุถาวร มั่นคงและแข็งแรง | ตามเกณฑ์ |
|  | 3.หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟแข็งแรงทนทานความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสมกับการระบายอาอากาศของตลาด | ตามเกณฑ์ |
|  | 4.พื้นทำด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ำ เรียบ ล้างทำความสะอาดง่าย ไม่มีน้ำขังและไม่ลื่น | ตามเกณฑ์ |
|  | 5.ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร | ตามเกณฑ์ |
|  | 6.เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางทำด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่นสุนัข มิให้เข้าไปในตลาด | ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ |
|  | 7.การระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสมและไม่มีกลิ่นเหม็นอับ | ตามเกณฑ์ |
|  | 8.ความเข็มของความสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์ | ความสว่างเพียงพอ |
|  | 9.แผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทำด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียงและทำความสะอาดง่าย มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตร และมีทางเข้าออกสะดวก โดยมีที่นั่งสำหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง | ตามเกณฑ์ |
|  | 10.น้ำประปาหรือน้ำสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอสำหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ วางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ำโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย |  |
|  | ก.มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย 1 จุด และในแต่ละจุดจะต้องมีก๊อกน้ำ ไม่น้อยกว่า 3 ก๊อก กรณีที่มีแผงจำหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 30 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่ล้างอาหารสด 1 จุดต่อจำนวนแผงจำน่ายอาหารสดทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง ถ้าเกิน 15 แผง ให้ถือเป็น 30 แผง | ตามเกณฑ์ |
|  | ข. มีก๊อกน้ำประจำแผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ และแผงจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ | ตามเกณฑ์ |
|  | ค.มีที่เก็บสำรองน้ำในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่มีแผงจำหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 50 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ำสำรองอย่างน้อย 5 ลูกบาศก์เมตรต่อจำนวนแผงจำหน่ายอาหารสดทุก 100 แผง เศษของ 100 แผง ถ้าเกิน 50 แผง ให้ถือเป็น 100 แผง | ตามเกณฑ์ |
|  | 11.ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง และทางระบายน้ำตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย | ตามเกณฑ์ |
|  | 12.การติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร | ตามเกณฑ์ |

| ประเภท | ตลาดประเภทที่ 1 | ผลการประเมิน |
| --- | --- | --- |
| ตลาดประเภทที่ 1 ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร | 13.ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและจำนวนที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในอาคารตลาดต้องแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจำหน่ายอาหารโดยตรง | ตามเกณฑ์ |
|  | 14.ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวกมีการปกปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาด | ตามเกณฑ์ |

ผู้รายงานข้อมูล                                                                         ผู้ตรวจสอบข้อมูล

(นางวณิชยา  ภักดีชน) 							(นายบำเพ็ญ  เจียะรัตน์)

รองปลัด อบต.                                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

ชื่อตลาด   ตลาดใหม่บ่อล้อ

ข้อมูล ณ  วันที่    30  มกราคม พ.ศ. 256๖

| ประเภท | หลักเกณฑ์ | ผลการประเมิน |
| --- | --- | --- |
| ตลาดประเภทที่ 2 ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร | 1.ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร | ตามเกณฑ์ |
|  | 2.บริเวณสำหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้ำขัง เช่น พื้นคอนกรีต พื้นที่ปูด้วยคอนกรีตสำเร็จ หรือพื้นลาดด้วยยางแอสฟัลต์ | - แผงขายสินค้าไม่ได้จัดแยกประเภทให้เป็นสัดส่วน -พื้นถมด้วยหิน |
|  | 3.แผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทำด้วยวัสดุแข็งแรงที่มีผิวเรียบ ทำความสะอาดง่ายมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ | -แผงจำหน่ายทำด้วยไม้ หรือบางแผงแม่ค้าจัดหาโต๊ะพับมาเอง |
|  | 4.น้ำประปาหรือน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้างทำความสะอาดอาหารและภาชนะในบริเวณแผงจำหน่ายอาหารสด แผงจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ และแผงจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ | ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ |
|  | 5.ทางระบายน้ำจากจุดที่มีที่ล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด ทำด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ มีความลาดเอียงให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอยก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำสาธารณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนข้างเคียง | ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ |
|  | 6.กรณีที่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็กคลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง | - ไม่มีโครงสร้าง เสา หลังคา - แม่ค้าจัดร่มส่วนตัวมาใช้เอง |
|  | 7.ต้องจัดให้มีห้องน้ำห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามจำนวนและหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด | ตามเกณฑ์ |

| ตลาดประเภทที่ 2 | หลักเกณฑ์ | ผลการประเมิน |
| --- | --- | --- |
| ตลาดประเภทที่ 2 ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร | 8.ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน | ตามเกณฑ์ |

ผู้รายงานข้อมูล                                                                         ผู้ตรวจสอบข้อมูล

(นางวณิชยา  ภักดีชน) 							(นายบำเพ็ญ  เจียะรัตน์)

รองปลัด อบต.                                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว